The following laboratory equipment required for AC Machines Lab(PCEEL507 – S5 EEE) and Circuits And Measurements Lab (PCEEL307– S3 EEE), Electrical and Electronics Engineering is hereby submitted.

| Sl. No. | Name of the Item. | Description of item | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammeter MovingIron (MECO-V) | 0-10/20A MI | 5 |
|  |  | 0-2.5/5A MI | 2 |
| 2 | VoltmeterMovingIron (MECO-V) | 0-300/600V MI | 7 |
|  |  | 0-150/300V MI | 4 |
| 3 | AmmeterMovingCoil (MECO-V) | 0-10/20A MC | 4 |
|  |  | 0-1/2A MC | 4 |
| 4 | VoltmeterMovingCoil (MECO-V) | 0-150/300V MC | 6 |
| 5 | WattmeterUPF (MECO-V) | 150/300/600V,10/20A | 6 |
|  |  | 150/300/600V,5/10A | 6 |
| 6 | WattmeterLPF (MECO-V) | 150/300/600V,5/10A | 8 |
| 7 | Clamp meter (DC/AC) |  | 4 |
| 8 | Multimeter | Digital | 6 |
| 9 | Galvanometer |  | 2 |
| 10 | Rheostat | 1000Ω, 1.2 A | 2 |
|  |  | 290Ω, 1.7A | 2 |